## Лист1
Предложения
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2026 г. , которые возможно проводить в многоквартирном доме по адресу:
пр-д Невельского д.6 к.1, находящемся в управлении ООО УК "Смарт Восток"
Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности установлены в отношении систем отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения, дверных и
и оконных конструкций, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий.
Внимание! Управляющая компания ООО УК "Смарт Восток" в соответствии с требованием статьи 12 ч. 7 ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" от 23.11.2009 г. за № 261-ФЗ
разработало предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому. Решение о выборе мероприятий и источниках их финанси-
рования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст.ст. 44 - 48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо представить
управляющей компангии для выполнения работ по выбранным мероприятиям.
№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий
I. Перечень основных обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме на основании установленного перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, установленного органом государственной власти субъектов Российской Федерации.
Система электроснабжения
1 | Датчики движения для подачи сигнала на включение (отключение) аварийного освещения лестниц | 1) Экономия электроэнергии; | Датчики движения (настенный 60 штук) | Управляющая организация | 84 000 рублей | до 20 % | 12 мес.
2) Снижение перегрева электрооборудования ЩО, ВРУ, ГРЩ
Система отопления
2 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Термоизоляция "Энергофлекс", 80 м.п. | Управляющая организация | 8 000 рублей | до 2 % | 12 мес.
2) Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя
3 | Промывка теплообменников системы отопления в ИТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывка пластичатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налета и ржавчины, 4 штуки | Управляющая организация | 72 000 рублей | до 1-3 % | 12 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
Система холодного и горячего водоснабжения
4 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Термоизоляция "Энергофлекс", 120 м.п. | Управляющая организация | 12 000 рублей | до 2 % | 12 мес.
2) Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя
5 | Промывка теплообменников системы отопления в ИТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывка пластичатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налета и ржавчины, 4 штуки | Управляющая организация | 72 000 рублей | до 1-3 % | 12 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС
II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система отопления
6 | Промывка стояков и трубопроводов системы отопления | Увеличение сроков эксплутации трубопроводов, снижение утечек воды | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам отопления, 1200 м.п. | Управляющая организация | 120 000 рублей | до 5 % | 60 мес.
Система холодного и горячего водоснабжения
7 | Замена/ремонт участков трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Труба стальная Ду 15-200 - 40 м.п. | Управляющая организация | 24 000 рублей | до 5 % | 12 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС
8 | Промывка стояков и трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам системы ГВС, 1000 м.п. | Управляющая организация | 100 000 рублей | до 1-3 % | 60 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС